석유판매업(주유소) 조건부등록에 대한 검토 의견서 아래와 같이 석유판매업(주유소) 조건부등록에 따른 소관내용을 검토하고 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 2017. 7. 25. 소 속 : 도시철도토목부 직 ․ 성명 : 지방시설주사 정삼기 강동구청장 귀하
신청위치	강동구 둔촌동 213-2	면적	1,212㎡
신 청 자	문 종 민
지역․지구	- 도시지역, 자연녹지지역, 도로(접합), 도시철도(저촉) - 가축사육제한구역, 개발제한구역 - 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m), 과밀억제권역 - 공장설립승인지역(수도법) - 농지법 제8조 규정이 적용되는 농지
용 도	주유소
검토의견	1. 지하철과의 이격거리 - 직상12.3M - 직선거리 14.1M 로 구조물 및 편입토지 저촉 없음 - 본선터널 시점부 건축물 신축(지층)관련 굴착방법 및 작용하중에 대한 설계내용이 없어 의견제시에 어려움이 있으나 본선터널과 2D이상 이격되어 상호영향은 미미할 것으로 사료됨. 2. 신설업종이 석유판매업으로 설치되는 구조물의 장기존치에 따른 누수 및 위험물에 대한 안정 등 지하철(본선터널구조물)에 미치는 전문가의 검토의견이 필요할 것으로 판단됨. 붙임 : 건축민원 위치도 / 단면도