설  계  검  토  서

건 명		여과지동 감시제어시스템 배관배선 설치공사		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2023. 8. 21.		공사금액	금 189,600천원
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 189,600천원
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 강북아리수정수센터 여과지동의 노후된 감시제어시스템을 정비하여 시설물 운영에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 사업개요 - 제어케이블 설치 3,584M - 광케이블 설치 4,956M
	시방서 도면	공사지침서 도면	○ 전력시설물 설치후 절연·접지저항을 측정하고 그 결과치를 관리할 수 있도록 명기.
	내역서	설계내역서	○ 적정
조치요구		○ 검토결과를 반영하여 발주 요함.