설  계  검  토  서

건 명		2024년 전기설비 유지보수공사		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2024. 2. 28.		공사금액	금 140,000천원
계약방법		-		검토금액	금 140,000천원
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 강북아리수정수센터의 노후 전기설비를 적기에 정비하고 고장발생시 긴급 복구하여 안정적인 설비 운영으로 아리수 생산 및 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 사업개요 : 전기시설물 유지보수 1식
	시방서 도면	공사지침서 도면	○ 전력시설물 설치시 접지,절연저항을 측정하여 관리하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 적 정
조치요구		○ 검토결과를 반영하여 발주 요함.