설  계  검  토  서

건 명		기계설비 보수공사(연간단가)		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2017. 03. 06		요청금액	금290,000천원
계약방법		일반공개경쟁		검토금액	금279,620천원 (감10,380)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 기계설비 유지관리의 효율성 제고 및 청렴도 향상을 위한 기계설비 유지보수 연간단가 공사를 시행하여 설비의 안정적 관리에 만전을 기함. ○ 사업내용 - 기계설비 및 기타 유지보수 : 1식 ※ 관련방침: 정수시설과-825(2017.03.06) “기계설비 유지보수 장기계속 공사 발주 계획”
	제 작 시방서	규격서	○ 적정			별첨 내역 참조
	설 계 서	일위대가 및 내역서	○ 스텐레스강관 등 155종 시중가격조사 적용
조치요구		설계도서	○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주하여 주시기 바람.