설  계  검  토  서

건 명		북부수도사업소 공릉배수지 전동구동기 제작구매설치		요청기관 (부서)	북부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2014.02.12		요청금액	금67,659천원
계약방법		조달구매설치		검토금액	금67,066천원 (감593천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	□ 북부수도사업소 공릉배수지내 밸브의 전동구동기를 제작 구매설치하여 효율적인 배수지 운영에 만전을 기하고 추진하는 사업임 □ 사업내용 - 공등배수지 밸브 전동구동기 교체 : 7대 - 이상식 설치자재 5식 ※ 관련방침 : 북부수도사업소 시설관리과- 1351(2014.01.28) 2014년 기전분야 조기집행 추진계획 보고 참고
	설계심사자 료	설계내역검토	□ 공사(설치)노임, 2014년 상반기 개별 직종 노임단가로 수정 적용함 - 기계설치공 : 당초 100,381원→조정 기계설비공 106,812원 - 용접공 : 당초 110,754원 →조정 129,095원 - 특수인부 : 당초 97,951원 → 조정 102,334원 □ 품셈단가(일위대가표)현장 여건에 맞게 적용수정(제1호표) - 비계공 당초 : 2.86인 →조정 : 삭제			별첨내역 참 조
		제경비	□ 제경비를 계상하지 않아 필요 제비율을 반영함 - 간접노무비 : 10.4% - 기 타 경비 : 5.9% - 일반관리비 : 6% - 이 윤 : 15% ※ 2013년 건축․산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준
조치요구		설계도서	□ 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정 하여 발주하여 주시기 바람.