설  계  검  토  서

건 명		유량감시시스템 공정유량계 WEB(웹)구축 및 시스템 기능개선		요청기관 (부서)	시설안전부 (누수방지과)
접수일자		2017. 7. 27.		공사금액	금 94,270천원
계약방법		지명경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 93,863천원 (감 407천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 각 정수센터의 생산 공정별 유량감시시스템 구축 및 웹서비스 구축으로 실시간 유량 감시, 통계자료 분석 강화 등 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 유량감시시스템 구축 1식. - 통합정보센터 프로그램 기능개선 1식. - 유량감시스템 웹서비스 기능개선 1식.
	과업내용서	과업내용서	○ 용역 계약 기한전에 종합시운전을 시행하고 시운전 결과 보고서를 제출토록 할것 ○ 향후 프로그램 보완 및 추가 개발에 대비하여 개발프로그램 원본파일(Source code)을 용역성과물로 제출토록 할 것 ※ 용역 계약기간내에(120일) 사업을 완료할 수 있도록 공정관리에 철저를 기하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 게이트웨이 및 CDMA 모뎀 물품가격은 시중물가를 조사하여 적용 조정함.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.