설  계  검  토  서

건 명		2016년 상수도관 전기방식공사		요청기관 (부서)	남부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2016. 4. 12.		공사금액	금 720,973천원
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 710,193천원 (감 10,780천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 남부수도사업소 관내 금천수계 배수관로에 전식 방지공사(외부전원방식)를 시행하여 상수도관 부식 방지로 안정적인 시민급수에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 정류기반 설치 4면 - 양극홀 설치 18개소 - 기타 전기공사 1식
	시방서 도면	공사시방서 도면	○ 공사지침서의 준공기한 오기 수정 바람 - 계약일로부터 12월31일까지 ⇒ 착공일로부터 000일까지
	내 역 서	설계내역서	○ 금속가요전선관 가격은 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 보링(풍화함) 공사는 건설공사 표준품셈(토17-6-2)을 적용하여 조정함. ○ 일위대가 제30호표(공기압축기)의 엑셀 수식 오류 조정함. ○ 교통정리원 품은 상수도공사 기본품셈단가표를 적용하여 조정함. ○ 간접노무비,기타경비 및 일반관리비는 조달청(건축·산업환경 설비공사) 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 조정함.			내역서 참조
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.