설  계  검  토  서

건 명		서울대증압장 원격감시제어반 제작구매설치		요청기관 (부서)	남부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2020.2.25		공사금액	금 67,700천원
계약방법		조달계약		검토금액	금 66,682천원 (감 1,018천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 남부수도사업소 관내 서울대증압장의 노후 감시제어반 을 교체하여 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 원격감시제어반 제작구매 1면 - 외함 설치 및 철거 1식 - 소프트웨어 프로그램 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 적정
	내역서	설계내역서	○ 파워모듈 등 물품가격은 시중물가와 조달가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 직부등 설치품은 전기 정보통신 표준품셈(전5-25-3)를 적용하여 조정함.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.