설  계  검  토  서

건 명		대현산배수지외 1개소 트로리바 교체 공사		요청기관 (부서)	동부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2023. 5. 19.		공사금액	금 101,365천원
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 99,286천원 (감 2,079천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 동부수도사업소 관내 대현산·용마 배수지의 노후된 크레인 트로리바를 정비하여 시설물관리에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 대현산 배수지 트로리바 교체 1식 - 용마산 배수지 트로리바 교체 1식
	시방서 도면	공사지침서 도면	○ 협소공간 용접작업, 화기 및 중량물 취급작업, 고소작업 시 안전관리에 철저를 기하시기 바람.
	내 역 서	설계내역서	○ 간접노무비 요율 조정 - (직접노무비)의 12.5% → 12.2% ○ 기타경비 요율 조정 - (재료비+노무비)의 7.8% → 5.8% ※ 시설공사 원가계산 제비율 기준(2023.4.28.) 적용			내역서 참 조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.