설  계  검  토  서

건 명		강북아리수정수센터 배출수처리장 슬러지펌프 등 교체 공사		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2014.03.24		요청금액	금109,065천원
계약방법		제한입찰에 의한 계약		검토금액	금98,197천원 (감10,868천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	□ 강북, 배출수처리장 펌프류 등 장기간 사용에 따른 노후로 성능이 저하된 슬러지 이송펌프 등을 교체하여 배출수 처리에 만전을 기하고자 추진하는 사업임 □ 사업내용 - 슬러지이송펌프 교체(22Kw, 3셋트) - 세정수펌프 교체(45Kw 2셋트) - 펌프류 관련 배관류 교체 등 부속설비 1식 ※ 관련방침 : 암사아리수정수센터 정수시설과- 135(2014.03.20) 배출수처리장 슬러지펌프 등 교체계획 참고
	설계심사자 료	설계내역검토	□ 산출기초조사서의 거래실례가격을 재조사하여 수정 적용 - 고효율모터(22KW) 외 9종(산출기초조사서 참고) □ 품셈단가(일위대가표)현장 여건에 맞게 수정 적용 - 제1호표(펌프설치 : 45kW) ․ 기계설치공 : 당초 7.6인→조정 4.748인 . 보통인부 : 당초 2.53인→조정 1.572인 □ 설계내역서 오류 입력분 수정 적용 - 총괄내역서의 세정수펌프 교체의 노무비 착오입력 분 수정입력(당초 슬러지이송펌프교체 노무비를 적용) - 세정수펌프교체 내역 중 펌프철거(45kW)노무비 단가 착오 입력 분 수정입력(당초 슬러지이송펌프 철거 노무비를 적용)			별첨내역 참 조
		제경비	□ 제비율 적용기준에 의거 적정 반영됨 ※ 2014년 건축․산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준
조치요구		설계도서	□ 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정 하여 발주하여 주시기 바람.