설  계  검  토  서

건 명		중부수도사업소 보광가압장 모터펌프 제작구매 철거 ․ 설치		요청기관 (부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2014.04.28		요청금액	금100,238천원
계약방법		조달구매		검토금액	금99,881천원 (금357천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	□ 내구연한(11년)이상 장기간 사용되어 노후화된 모터 펌프를 적정용량으로 개량함으로서 에너지 절감 및 효율적인 운영관리를 위하여 추진하는 사업임. □ 사업내용 - 기존 모터펌프 철거 : 75Hp×2대, 20Hp×2대 - 신규 모터펌프 설치 : 37Kw(50Hp)×2대 - 기타 배관철거 및 설치 1식 ※ 관련방침 : 중부수도사업소 시설관리과-10946(2014.4.25) 보광가압장 모터펌프 개량계획 참고
	설계심사자 료	설계내역검토	□ 일위대가표(품셈단가표) 재조사 수정 적용 - 제15호표(모터펌프 설치) ․ 목 공 : 당초 0.06인 → 조정 삭제 □ 산출기초조사서의 거래실례가격을 재조사하여 수정 적용 - 플랙시블조인트(200A) : 당초 282,000원→조정 239,000원 - 막힘플랜지(150A) : 당초 75,070원→조정34,120원			별첨내역 참 조
		제경비	□ 제비율 적용기준에 의거 적정 적용 반영함 ※ 2014.4.1일자 건축․산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 적용함
조치요구		설계도서	□ 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정 하여 발주하여 주시기 바람.