설  계  검  토  서

건 명		2023년 북부수도사업소 전기설비 유지보수공사		요청기관 (부서)	북부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2023. 3. 8.		공사금액	금 110,308천원
계약방법		제한경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 108,251천원 (감 2,057천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 북부수도사업소 관내 배수지,아리수올림터의 노후 시설을 적기에 정비하고 고장 발생시 신속한 보수로 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 사업개요 : 전기시설물 유지보수 1식
	시방서 도면	공사지침서 도면	○ 전력시설물 설치시 접지저항을 측정하여 관리하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 제경비 요율 조정 - 간접노무비 : (직접노무비)의 13.8%→12.4% - 기타경비 : (재료비+노무비)의 9.0%→7.7%
조치요구		○ 검토결과를 반영하여 발주 요함.