설  계  검  토  서

건 명		1오니장 탈수기동외 1개소 전동기저압반 제작구매 설치		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2020. 2. 5.		공사금액	금163,732천원
계약방법		지명경쟁 입찰		검토금액	금157,435천원 (감 6,297천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 암사아리수정수센터 1오니장의 내용연수가 경과 된 노후 MCC반을 제작구매 설치하여 아리수 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 1오니장 MCC반 10면 교체 설치 - 약품실 MCC반 4면 교체 설치
	시방서 도 면	공사시방서 도 면	○ 설치후 접지저항을 측정하고 그 결과치를 관리 하기 바람.
	내 역 서	설계내역서	○ 운반설치비내역서 : 소운반 비용 삭감 (시방서1.11 모든 제작품은 단위별로 완전 조립 상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.) ○ 운반설치비 : 안전관리비 삭감 - 철거설치비 4천만원 이하로 안전관리비 제외			내역서 참 조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주.