설  계  검  토  서

건 명		2024년 자동제어시스템 유지관리 용역		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2024. 2. 20.		공사금액	금 105,908천원
계약방법		지명경쟁입찰에 의한 계약		검토금액	금 105,754천원 (감 154천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 암사아리수정수센터 자동제어시스템에 대한 고장 발생을 미연에 방지하고 신속한 보수를 통해 제어시스템의 최적상태를 유지하기 위함. ○ 개요 - 정수제어시스템 예방점검 및 유지관리 - 긴급복구 및 고장수리 - 광케이블 이주화 통신망 점검 및 유지관리 등
	과업내용서	과업내용서	○ 적 정
	내 역 서	설계내역서	○ 제경비 요율 조정 - 경비 : (직노+간노)의 7.8%→7.7%
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하기 바람.