설  계  검  토  서

건 명		암사아리수정수센터 1정수장 역세송풍기 및 배관교체 공사		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (보 수 과)
접수일자		2014.02.19		요청금액	금299,858천원
계약방법		일반경쟁에 의한 계약		검토금액	금296,041천원 (감3,817천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	□ 장기간 사용 노후로 고장이 잦고 성능이 저하된 여과지 역세척 설비를 최적의 설비로 교체하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산․공급을 위하여 추진하는 사업임 □ 사업개요 - 사업기간 : 2014. 2~2014.10 - 대 상 : 제1정수장 여과지 4계열 - 사업내용 : 역세송풍기 115KW 2대설치, 55KW 3대철거 ※ 관련방침 : 암사아리수정수센터 보수과-475(2014.2.18.) 1정수장 여과지 역세송풍기 및 배관정비 계획참고
	설계심사자 료	설계내역검토	□ 산출기조조사서의 거래실계가격으로 재조사하여 수정 적용함 - 역세송풍기(120㎥/min, 115Kw) . 당초 : 72,000,000원/대당→조정70,700,000 원 - F-CV케이블 : 당초 49,500원/m →조정 41,196원/m - F-GV케이블 : 당초 2,377/m →조정 2,377원/m			별첨내역 참 조
		제경비	□ 제비율 적용기준에 의거 수정 적용 반영함 - 산재보험료 : 당초 3.7%→조정3.8% ※ 2014년 건축․산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준
조치요구		설계도서	□ 계약방법의 적정성 여부를 포함하여 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정 하여 발주하여 주시기 바람.