설  계  검  토  서

건 명		고도산화 플랜트 설치공사		요청기관 (부서)	서울물연구원 (기전설비과)
접수일자		2016. 10. 06		요청금액	금141,500천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	금135,080천원 (감)6,420천원
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 고도정수처리로 제거가 어려운 난분해성 미량물질 제거 및 고도 산화 기술 확보에 만전을 기함 - UV-AOP 실험장치: 1식 - 워크웨이 및 배관 받침대: 1식 - 전기 및 배관공사: 1식 ※ 관련방침 : 수처리연구과–5971(2016. 08. 29) “고도산화 연구 추진 계획”
	제 작 시방서	규격서	○ 적정
	내 역 서	설 계 내역서	○ UV-AOP Reator system 등 18종 거래실례가격 조사 적용 ○ 일위대가표 조정 - 워크웨이 설치품 비계공 적용 삭제 ○ 보험료(산재,건강,고용,연금) 및 안전관리비 요율 조정 적용
조치요구		설계도서	○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주하여 주시기 바람.