설  계  검  토  서

건 명		한남배수지 외 1개소 수위감시 제어반 제작구매 설치		요청기관 (부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2020.3.4.(설계보완) 2020.2.25		공사금액	금 148,390천원 (조달수수료 별도)
계약방법		조달계약		검토금액	금 145,937천원 (감 2,453천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사 업 개 요		○ 중부수도사업소 관내 한남배수지 외 1개소의 노후 감시제어반을 정비하여 고품질 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 개요 - 원격감시제어반 제작 구매 2면 - 외함 철거·설치 및 부대시설 1식 - 프로그램(HMI&PLC) 1식
	규격서	제작규격서 도 면	○ 제어반 설치후 접지저항을 측정하고 그 결과치를 관리하기 바람.
	내역서	설계내역서	○ 외함 등 물품가격은 시중물가 및 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 부대시설 산업안전관리비 반영 제외 - 총공사금액 2천만원 이상 산업안전보건관리비 계상은 산업안전보건법 부칙 제2조에 따라 2020년 7월 1일 이후 새로이 계약을 체결하는 건설공사부터 적용한다.			내역서 참조
조치요구		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하고 사업비를 재산정하여 발주 요망.