설  계  검  토  서

건 명		보광(배)아리수올림터 전기설비 개량 전기공사		요청기관 (부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2023. 8. 24.		공사금액	금 160,382천원
계약방법		-		검토금액	금 159,016천원 (감 1,366천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 보광(배)아리수올림터의 노후된 전기설비를 개량하여 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 추진하는 사업임. ○ 사업개요 - 전기공사 1식
	시방서 도면	공사지침서 도면	○ 적 정
	내역서	설계내역서	○ 산업안전보건관리비 조정 - (재료비+직접노무비+관급자재비)의 2.93%→1.85%
조치요구		○ 검토결과를 반영하여 발주 요함.