【별지 제1호서식】

설계경제성 (☑심사 □심사제외) 신청서

남산 예장자락 재생사업 실시설계에 대하여 다음과 같이 설계경제성 (☑심사 □심사제외)를 신청합니다.

1. 사 업 명 : 남산 예장자락 재생사업(공원·주차장)

2. 사업개요

○ 주 용 도 : 공원, 주차장, 교통체계 개선(신설5, 확장2, 선형조정 1)

○ 부지면적 : 22,832.62㎡

○ 규    모 : 공원조성 16,373㎡

주차장 및 부대시설 16,992㎡(버스주차 39면, 일반주차 4면)

도로신설 1식

3. 위    치 : 중구 예장동 4-1번지일대

4. 공 사 비 : 42,014백만원

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

○ 총사업비 : 46,800백만원

- 용역비(설계1,867, 감리 2,020), 공사비 42,014, 예비비 등 899

5. 사업기간 : 15.1~18.8

6. 실시설계 공정률(%) :     65 %

7. 설계상 특기사항

- 현상공모를 통해 당선된 계획설계(안)을 바탕으로 기본설계 추진 : 공공재생과

- 실시설계업무 이관 : 2016.11.08.(도기본 방재시설부)

붙 임 : 1. 설계경제성 심사 대상사업 현황 1부

2. 설계경제성 심사 제약사항 1부

2017.   1.

신청부서 :  도시기반시설본부 방재시설부

서울시 계약심사과장 귀하

설계경제성 심사 대상사업 현황

□ 조감도 및 시설계획도

□평면도(지하1층)

□평면도(지상1층)

□ 사업현황

○ 공사개요 : 공원(13,870.68㎡) 주차장·부대시설(10,015.75㎡)  조성

교통체계 개선 1식

○ 위    치 : 중구 예장동 4-1번지일대

○ 총공사비 : 42,014백만원

○ 공사기간 : 17.05~18.08

□ 주요 공법

○ 구조 : 주차모듈을 고려한 빔&거더 시스템

○ 기계 : 버스 매연 발생을 고려한 배기 시스템

□ 공종별 규모

공 종	공사물량	공사비(백만원)	비율(%)
토목공사	교량/ 흙막이/ 도로	9,759	23.2
조경공사	조경식재/ 시설물/ 포장	7,858	18.7
건축공사	지하주차장/ 부대시설	16,931	40.3
철거공사	기존건축물 4개동 철거 및 소방재난본부 리모델링	1,757	4.2
전기·통신·소방 공사	전력간선/조명/주차관제	5,431	12.9
폐기물 및 이전비	석면 폐기물	278	0.7
계		42,014	100

□ 추진경과(인가, 허가, 승인 등 행정절차 중심으로 작성)

○ 2015. 7.24  : 중앙투자심사 통과

○ 2016. 3.24  : 건설공사 기본계획 수립 고시

□ 총사업비 현황

○ 총사업비 : 46,800 백만원

○ 공 사 비 : 42,014 백만원

○ 기    타 :   4,786 백만원

□ 행정절차 이행 완료여부 : 해당사항 없음.

설계경제성 심사 제약사항

○ 공사명 :  남산 예장자락 재생사업                        2017.   .   .

연번	제 약 사 항		사 유 (구체적으로 작성)	비고
	법적사항	법적 외 사항 (민원, 예산 등)
1		건축 외장마감 (외단열 공법)	- 재생사업 성격상 지상에 건축물 노출을 최소화 하였으며, 일부 노출된 외벽에 천연 소재인 백색 점토를 주원료로 하는 테라코타 패널(외단열공법)을 적용. -조경 식재와 어우러지는 자연 친화적인 재료 계획.
2		조경 식재수량 및 수종	- 대규모 숲조성이 필요한 장소로서 충분한 식재수량 필요. - 남산자락 숲의 복원을 주목적으로 하는 프로젝트임으로 남산자생수종(신갈,팥배,소나무)식재를 통해 복원을 요함.
3		토목 생태교량 및 보도교 교량 형식 및 디자인.	- 생태교와 보도교 형식 및 구조는 교량 디자인과 형고를 고려하여 선정하였으며, 그에따른 디자인 심의를 통해 확정 예정.
4		토목 도로 시설물 디자인	- 도로 시설물은 디자인 심의 대상으로 디자인 심의시 확정 된 시설물로 계획 예정.
5	예비펌프 적용 제외.	소방 예비펌프(엔진구동) 적용.	- 옥내소화전설비의 화재안전 기준 제4조 2항 6호에 따른 옥상수조 또는 예비펌프 설치 대상은 아니나, 소화의 신뢰성 을 확보 하고자 예비펌프 적용 (주펌프 정지 시 예비펌프 동작)

※ 제약사항이 없는 경우 설계경제성 심사 시 공사계획 및 예산타당성 등 모든 분야를

종합검토 함.

2017년     1월     일

작성자 :  담당         배현경 (인)

확인자 :  공공재생과장 홍선기 (인)