설계공모지침서

- 『모두의 학교』조성공사 설계용역 -

2015. 12.

서울특별시 도시기반시설본부

(건  축  부)

= 목   차 =

1. 사업개요

2. 설계공모 목적 및 방법 등

3. 작품의 작성 및 제출

4. 심사시 불이익 처분기준

5. 세부설계지침

6. 작품심사

7. 기  타

8. 서  식

1. 사업개요

1.1 사업의 배경 및 목적

2016년 한울중학교가 이전함으로써 발생된 토지와 건물의 활용계획 수립 및 역사성과 공공성을 고려한 건축물로 재생(재활용)하고 평생학습 종합센터인『모두의 학교』를 조성하여 시민들 누구나 지혜와 경험을 함께 공유하고 소통함으로써 따뜻한 인간관계 회복 및 공공복리에 기여

1.2 개 요

1)사업명칭 :『모두의 학교』조성공사

2)발주기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

3)대    지 : 서울시 금천구 독산동 897-2, 대지면적 5,616㎡

4)지역지구 : 제2종일반주거지역/학교(용도폐지 예정)

5)공사규모(전면 리모델링)

(1) 건축면적 : 554.4㎡(일부 철거 후 잔존 건축면적)

(2) 연 면 적 : 2,262.6㎡(일부 철거 후 잔존 연면적)

※ 일부(2층 연결통로, 창고, 수위실) 철거(68.68㎡)

※ E/V 설치를 위한 증축 허용

(3) 층    수 : 지하1층/지상4층

(4) 주차대수 : 법정 주차대수 충족

6)용    도 : 교육연구시설(교육원)

7)공 사 비 : 금4,028,000,000원(제경비, 부가세 포함)

8)설 계 비 :   금249,370,000원(부가세 포함, 수의시담)

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 따라 예정가격이하 범위 안에서      계약금액이 조정될 수 있음

※ 당선작 발표 후 14일 이내 계약체결이 완료되지 않을 경우 수의계약권       포기로 간주할 수 있음(공휴일 포함)

※ 녹색건축, 에너지효율, B/F 등은 설계비에 반영되어 있으며 추후 정산처리

9)설계기간 : 착수일로부터 150일(공휴일 포함)

2. 설계공모 목적 및 방법 등

2.1 건축설계공모의 목적

『모두의 학교』조성공사 설계용역업자를「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 동법 시행령 제17조 규정에 의한 설계공모 방식을 통해 우수하고 창의적인 설계안 선정

2.2 설계공모의 방법 : 일반설계공모

2.3 설계공모 참가자의 자격

1) 설계공모 응모신청서 등록 마감일 현재 건축사법에 의한 건축사 자격 소지자로서 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자

2) 응모신청서 등록일로부터 작품접수기간까지 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰참가제한 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음

3) 외국건축사면허 또는 자격을 가진 자는 단독으로 응모가 가능하나 당선된 후 상기 1)항 및 2)항의 자격조건을 모두 갖춘 건축사사무소개설자와 공동이행방식으로 설계용역에 대한 수의계약을 체결하여야 하며, 계약 시 건축사법 시행규칙 제12조의2 제1항에 따른 “외국 건축사 자격 취득자 신고확인증”을 발급받아 제출하여야 함(공동업무 수행계약서 사본 포함)

4) 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모는 “1)항” 및 “2)항”의 자격조건을 모두 갖추어야 하며 공동수급체 구성원수는 5인 이하의 범위에서 구성 가능함. 단, 구성원 별 계약 최소지분율 5%이상으로 해야 하며, 과반의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 함

※ 응모신청서 등록 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음(공동수급협정서 제출)

5) 당선작으로 선정된 업체(당선자)가 설계용역 계약 체결 시 전기, 통신, 소방 등 설계에 대한 자격이 없는 경우 관련법에 따라 등록된 자와 공동도급(분담이행방식)방식의 공동수급체를 구성하여 발주자와 계약하여야 함

(단, 당선자가 분야별 자격요건 충족 시에는 예외)

6) 대표자는 분담이행업체의 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항은 대표자(주계약자)에게 귀속됨

2.4 설계공모 추진일정(예정)

구 분	추 진 일 정	유 의 사 항
설계공모 시행공고	2015년 12월 31일(목)
현 장 설 명	2016년 1월 6일(수) 15:00	장소: 서울시 금천구 독산동 897-2 일대
응모신청서 등록	2016년 1월 7일(목) ~ 8일(금) 17:00까지	장소: 도시기반시설본부 건축부 직접 방문만 가능(우편이나 팩스접수 불가)
질 의 기 간	2016년 1월 11일(월) ~ 12일(화) 18:00까지	도시기반시설본부 홈페이지에 질의요청 제목은 “모두의 학교 조성공사 설계공모 질의서 제출”
질 의 회 신	2016년 1월 20일(수)	도시기반시설본부 홈페이지에 질의회신
작품접수마감	2016년 2월 26일(금) 17:00까지	제출장소: 서울특별시 도시기반시설본부(건축부) 제출대상: 응모신청을 등록한 업체가 작성한 작품
작 품 심 사	2016년 3월 8일(화) 14시	심사위원 명단은 설계공모 공고 시 홈페이지 공개
입상작 발표	2016년 3월 11일(금)	도시기반시설본부 홈페이지에 공지
시 상	2016년 3월중	별도 통보 예정

※ 서울특별시 도시기반시설본부 홈페이지 접속방법

[http://infra.seoul.go.kr→기반시설건설→기반시설소통방→현장자료실]

※ 상기 일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우 홈페이지 공지 또는 별도 통보

2.5 현장설명

1) 일  시 : 2016년 1월 6일(수) 15:00

2) 장  소 : 서울시 금천구 독산동 897-2 일대

※ 현장 배부자료는 서울시 도시기반시설본부 홈페이지에 게재할 예정이며 현장설명          불참에 대한 불이익은 없으나 가급적 참여하시기 바람

2.6 응모신청서 등록

1) 등록기간 : 2016년 1월 7일(목) ~ 8일(금) 17:00시까지

2) 등록처

(1) 서울특별시 도시기반시설본부 건축부

(2) 주  소 : 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층

(3) 전화번호 : (02)3708-2657 (전송:3708-2659)

3) 구비서류 등

(1) 본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 제출하여야 함

① 설계공모 응모신청서 1부<서식 1>

② 건축사사무소 업무신고필증, 사업자등록증, 건축사자격증 사본 각 1부

※ 외국건축사 면허(자격)증 사본 각 1부 : 해당자에 한함

※ 외국 건축사 자격 취득자 신고확인증 1부 : 해당자에 한함

※ 공동업무 수행계약서 사본 1부 : 해당자에 한함

③ 응모대표자 (법인)인감증명서 및 도장(대표자 본인 접수 시 서명 가능)

※ 공동대표인 경우 대표자선임계를 추가 제출해야 하며 각자 대표인 경우는 제외

④ 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 페업, 업무정지중이        아님을 증빙하는 서류 제출(공고일 이후 기준)

⑤ 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한함)

⑥ 공동응모 시

- 설계공모 참여자 명단 및 대표자선임계 각 1부<서식 2>

- 공동수급협정서 1부<서식 9>

※ 공동 응모인 경우도 상기 자격증 및 업무신고필증 등 해당서류 전부 제출

(2) 등록기간 중 상기 등록처에 직접 방문 접수(우편이나 팩스 접수 불가)

2.7 질의회신

1) 질의기간 : 2016년 1월 11일(월) ~ 12일(화) 18:00시까지

2) 질의방법 : 질의기간 내 <서식 3> 양식에 따라 인터넷 홈페이지에 게재

(1) 인터넷 홈페이지

- http://infra.seoul.go.kr→기반시설건설→기반시설소통방→현장자료실

- 제목은 “모두의 학교 조성공사 설계공모 질의서 제출”로 기재

(2) 유의사항

① 질의서에는 질의자(응모대표자)의 회사명, 성명, 전화번호, E-mail 주소 및 사무실 주소를 반드시 기재하여야 함

② 파일형식은 “*.hwp”(직인제외)와 “*.pdf”(직인포함)로 작성하여 모두 제출

3) 질의회신

(1) 일자 : 2016년 1월 20일(수) 예정

(2) 방법 : 홈페이지에 일괄 게재

※ 본부 홈페이지 질의응답 게재로 서면회신을 갈음 함

(3) 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계공모지침서에 동등 이상 효력을 가짐

2.8 제공도서

본 설계공모에 등록한 설계자는 다음의 도서류를 제공받거나 열람할 수 있다.

1) 설계공모 공고문, 설계공모지침서, 과업내용서

2) 건축물 안전진단 보고서, 기존 건물 도면

3) 건축물대장

<서울특별시 인터넷 홈페이지>

※ http://infra.seoul.go.kr→기반시설건설→기반시설소통방→현장자료실에서 download

3. 작품의 작성 및 제출

3.1 공모작품의 작성

1) 공모안은 과업내용서를 준수하여 작성한다.

2) 공통사항

(1) 축척과 방위는 도면 및 도판에 정확히 표현한다.

(2) 모든 제출도서는 무채색으로 한다. 단, (3)항 제외

(3) 스케치업 프로그램에 의한 3차원 이미지(조감도 포함)는 전체 조감도(도판은 A2이내, 도면은 A3이내) 1컷과 내부 투시도 등 꼭 필요하다고 판단되는 부분의 3차원 이미지(도판[A3이내] 및 도면[A3이내]에 각각 2컷까지)만 칼라 사용가능 함

※ 도판과 도면에 사용되는 조감도와 3차원 이미지는 동일해야 함

※ 3차원 모델링 작업의 기준은 스케치업(버전 6.0이상)만 가능하며 플러그인 된     렌더 프로그램 사용은 불가함(심사위원회에서 실격처리 가능)

→ 확인을 위해 원본파일을 USB로 제출

→ 제출된 파일을 스케치업 프로그램(버전6.0)으로 export한 이미지가        제출도서의 3차원 이미지와 동일해야 함

(4) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

(5) 모든 제출도서 및 도판의 글씨체는“HY견고딕”을 사용한다.

(6) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

(7) 영문이나 한문 표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 표기한다.

(8) 모든 제출도서에 표현되는 도면은 아래에 내용을 포함하여 작성한다.

① 배치도: 시설, 도로, 녹지, 주차장 등의 배치계획 및 지반계획고와 대지

경계선으로부터의 이격거리를 명기하고, 지하구조물은 점선으로 표현한다.

② 지상층 평면도는 옥외시설과의 관계 및 접근동선을 파악할 수 있도록 외부

상황을 표현한다.

③ 조감도 작성 시 옥상 등에 태양광 에너지시설, cooling tower의 설비시설 등을 생략하여 작성하거나 도면 축척을 왜곡되게 표현한 경우는 탈락 등 불이익을 받을 수 있다.

(9) 모형은 제출하지 않는다.(도판 등에 모형이미지 삽입 금함)

(10) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

3) 심사용 설계도판 작성기준(작성분량 : A0 1매)

(1) A0(841㎜×1,189㎜) 1매 단위로 하여 장변이 세로가 되도록 작성한다.

(2) 도판은 작품 심사 시 게시가 가능하도록 두께 10㎜ 압축 스치로폴 판(폼보드)에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

(3) 도판에 사용되는 축척은 임의로 한다.

(4) 도판의 글씨는 제목 40point, 부제목 25point, 설명 15point로 표현한다.

(5) 도판의 표현은 무채색으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없다.

(6) 도판의 구성은 발주기관에 제출하는 설계도면(설계설명서 포함)에 작성된 내용을 바탕으로 디자인과 건축계획의 기능을 균등하게 표현될 수 있도록 자유롭게조합한다. 단, 별도의 이미지 및 삽도 등은 불가함

(7) 작품 심사 시 게시되는 도판 내용의 [예시]는 다음과 같다

① 도판 : 설계개요, 개념도, 조감도, 배치도 각층평면도, 입면도, 단면도, 설비개념도 등

4) 설계도면의 작성(설계설명서 포함 / A3 12부)

(1) 규 격 : A3(가로420㎜×세로297㎜) 크기로 좌측을 접착제로 철하여

제출(단변좌철)한다

(2) 표 지 : “모두의 학교 조성공사 설계도면” 만 기재

① 테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지

② 글자크기 48포인트, 글씨체 HY견고딕”, 가로 세로 모두 가운데 정렬

(3) 분 량 : 표지를 제외하고 간지 포함 20쪽 이내

※ 양면 인쇄시 2쪽으로 간주하며, 쪽번호는 표지에는 명기하지 않고

다음 면(1쪽)부터 우측 하단에 표기한다.(간지에도 표기)

(4) 지 질 : 백상지[표지(코팅지 사용 가능), 내용지(코팅지 등 사용 불가)]

(5) 작성순서 및 작성내용

가. 작성 순서

① 표지

② 목차

③ 조감도

④ 설계개요<서식 5>

⑤ 기본도면

⑥ 설계설명서

나. 기본도면(배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등)

① 도면은 배치도, 평면도(지하→지상 순), 입면도(2면 이상), 단면도(X축    →Y축순), 분야별 도면 순으로 하고, 층별로 동일한 평면은 기준층 평면도    등으로 통합 작성가능

② 조감도(3차원 이미지)

다. 설계설명서

① 대지현황 및 배치계획 분석

② 건축계획의 설계개념 및 설계방향

③ 구조, 토목, 조경 및 외부공간계획, 기계·전기설비 계획의 설계개념 및 방향

④ 설비･구조 개념도 및 시스템

⑤ 녹색건축계획, 에너지절약계획, 장애없는 생활환경계획

※ 외벽면적(창 및 문 포함)에 대한 창 및 문의 면적비율 제출(산출근거 포함)

⑥ 신기술, 신공법 및 신소재에 대한 사항(적용 시)

⑦ 관련법규 검토서<서식 6>

⑧ 추정 예상공사비 개략내역서<서식 7>

5) 발표자료 작성(PPT파일과 PDF파일로 전환된 파일)

(1) 설계도서의 내용과 순서대로 작성(색변경, 음영, 동영상 등 편집기능 사용 불가)

(2) PPT파일은 2007버전으로 작성

(3) PPT파일 슬라이드는 20페이지 이내(표지, 간지 등 포함)

(4) PDF파일은 PPT파일을 그대로 전환(발표 시 사용)

3.2 작품 제출

1) 장소 : 서울시 도시기반시설본부 건축부

2) 일자 : 2016년 2월 26일(금) 17:00까지

3) 제출목록

(1) 설계공모(현상설계) 참여 신청서<서식 4>

(2) 제출도서

① 심사용 설계도판 1매(1개의 묶음으로 밀봉)

② 설계도면(설계설명서 포함) 12부(봉인한 신청서 봉투 포함)

※ 정부규격봉투에 사무소명, 응모자명을 기재한 서류<서식 4 참조>를 넣어      봉인한 후 설계도면과 함께 1개의 묶음으로 밀봉하여 제출

③ USB 1set(별도제출)

※ 설계도판은 JPG파일, 설계도면은 PDF파일, 발표용자료는 PPT파일과 PDF파일로               전환된 파일, 스케치업 원본파일을 항목별로 각각의 폴더에 저장

4) 유의사항

(1) 설계공모 참여 신청서와 제출도서를 모두 제출하여야 접수가능

(2) 응모등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없음

(3) 작품수는 응모자별로 1개 작품으로 제한

(4) 제출도서 도판, 도면, USB는 백색종이로 각각 별도 포장하여 제출

5) 제출도서의 익명성

(1) 모든 제출도서(심사도판, 설계도면) 표지 우측상단에 심사번호 기재용 공란(흑색 실선, 테두리선 0.2mm굵기)을 (2)항 및 아래 그림과 같이 표시한다.

(2) 제출도서(심사도판, 설계도면) 전면 우측상단 모서리에서 종횡으로 각각 20mm 떨어진 우측상단에 심사번호 기재란(, 70mm×40mm) 표시

		(단위: mm)
			70																20

									20
									40

(3) 심사번호 기재란에는 발주자가 임의 또는 추첨 심사번호를 부여하여 익명 관리함

(4) 모든 제출도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되어서는 아니되며 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈 또는 감점 처리할 수 있음

4. 심사시 불이익처분 기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 처분 세부 기준에 따라 설계공모심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 실격, 감점 등 불이익 처분을 할 수 있다.

4.1 불이익 처분 절차

1) 설계공모심사위원회에서 작품심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 심사하여 실격 여부를 결정할 수 있다.(실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외)

2) 감점사유에 해당하는 대상작품에 대하여는 발주기관에서 감점 기준에 의거 사전검토하고 설계공모심사위원회에서 최종 결정한다. 이때 설계공모심사위원회에서는 감점사항을 조정할 수 있다.

3) 점수는 100점 만점으로 상대평가(설계공모심사위원회에서 평가한 점수)한

점수의 합산 점수에 감점 점수를 반영하여 최종 평가점수로 한다.

4) 기타 본 지침서에 명기되지 않은 사항은 다음 관련 규정을 참조한다.

- 국토교통부장관이 고시한 건축 설계공모 운영지침

4.2 불이익 처분기준

1) 실격 및 감점기준

- 다음 각 호에 해당하는 집행계획 공고내용 및 설계공모지침서, 법규위반 등 하자를 발생시킨 경우 실격이나 10점의 범위 내에서 감점을 설계공모심사위원

의결로 결정한다.

구분	항 목	벌칙규정	심사규정
법규 위반	- 건축관계법규위반(직통계단·피난계단의설치,진입도로, 공개공지,승강기설치,부설주차장, 건축선 등) 및 도시 계획 위반	-2점/건당	실격 또는 감점 (10점이내)을 사안의 중대 여부에 따라 설계공모심사 위원회 의결로 결정
	- 기타 관계법규 위반(대지안의 조경 등)	-1점/건당
지침 위반	- 제출도서에 응모자에 대한 인지가 가능하도록 표현한 작품(특정 암호나 기호 등을 표기)	실격 또는 -10점/도서종류별
	- 추정공사비 초과 ※ 제경비 25%이상 및 부가가치세 10% 적용 여부 검토	각 -3점
	- 설계도서 지질, 규격 및 제본방법 미준수	-1점/도서종류별
	- 설계도서 기준매수 초과	-0.5점/매당
	- 제출도서 누락	-1점/부수당
	- 색상표현(3차원 모델링 작업기준 등) 위반	-5점/건당
	- 그 외 심사위원회에서 결정한 사항(사전접촉 포함)	위원회에서 결정

5. 세부설계지침

※「모두의 학교 조성공사 설계용역 과업내용서」참조

6. 작품심사

6.1 심사위원회

1) 심사위원 선정 및 공개

○ 심사위원 선정은 발주기관에서 선정하여 공모공고 시 사전공개

※ 심사위원명단 설계공모 공고 시 홈페이지공개

http://infra.seoul.go.kr→기반시설건설→기반시설소통방→현장자료실에 공개

○ 심사위원(7명) 구성 : 건축계획·설계 전문가 및 대학교수 등

※ 심사위원 개인 사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 경우 추가선정 할 수 있음

2) 심사위원장 선정

(1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중 호선으로 선출한다.

(2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3) 심사위원회 운영

(1) 심사위원은 위원장을 포함하여 총 7인으로 구성되며, 위원 7명중 5명 이상 참석 시 심사를 진행 할 수 있다.

(2) 심사과정은 투명성 및 공정성을 위하여 『서울특별시 시민감사옴부즈만 운영 및 주민감사 청구에 관한 조례 제25조』에 따른 공공사업 청렴계약 감시 및 평가활동으로 시민감사 옴부즈만이 입회할 수 있다.

(3) 작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 비공개로 하되 심사내용을 녹음할 수 있다.

(4) 심사위원은 응모한 평가대상 작품에 대하여 <서식 11>에 의한 평가사유서를 작성 및 제출하여야 한다.(투표제로 결정하여 심사할 경우도 포함)

4) 기타

(1) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

(2) 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

6.2 당선작 및 입상작 결정 방법

1) 심사기준

작품심사방법은 채점제를 원칙으로 하며, 심사위원회에서 투표제를 채용할 수 있다. 심사기준은 아래의 배점기준으로 하며『건축 설계공모 운영지침』등을 고려하여 필요한 경우 설계공모심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

2) 배점기준

평가항목	세부 사항	배점
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(10)
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성, 기계･전기설비 계획의 적정성 ○ 리모델링을 위한 구조보강 공법 등의 우수성	(20)
기타	○ 설계 및 자재 표준화, 우리나라의 기후․풍토 등 실정에 맞는 자재의 사용계획 ○ 공공의 기여도, 리모델링 건축물의 생애주기비용의 적정성 ○ 리모델링 건축폐자재의 재활용 등 환경관리계획의 적정성	(10)

3) 심사절차

(1) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있다.(실격 판정 시 평가대상에서 제외)

(2) 심사위원회는 심사대상 작품 중 표결방식에 의해 채점대상 작품을 우선 선정할 수 있다.

(3) 심사위원회는 채점대상 작품에 대하여 위 배점기준 항목별로 상대평가하여 『작품심사 결과』를 결정한다.

(4) 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 “감점대상 및 감점사유”를 심의하여『감점평가 결과』를 결정한다.

(5) 심사위원회는 평가대상에 대한『작품심사 결과』와『감점평가 결과』를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

4) 항목별 평가기준

(1) 공통사항

① 채점의 근거가 될 수 있도록 평가서를 작성한다.

② 평가항목별로 상대평가후 항목별 평균점수와 가․감점을 합산하여 최종점수를 확정한다.

③ 상대평가 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고, 심사항목별 배점에 대해 10%를 차등채점(수 100점, 우 90점, 미 80점, 양 70점, 가 60점으로 채점)하며, 등급 배분은 수(10％), 우(20％), 미(40％), 양(20％), 가(10％)로 한다.

※ 상대평가시 업체수별 배분표(예시)

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
. . . .

※ 종합평점 산정방식은 최고 점수와 최저 점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수․최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다. 그리고 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에 내부 감점평가점수를 반영한 점수로 산정한다.

5) 응모자의 작품발표

(1) 응모작품에 대하여 응모(발표)자가 심사 전 설명

① 발표내용은 PDF파일로 작성된 자료이며 발표시간은 작품별 5분이내로 한다.

② 발표자는 공모공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자(설계공모관련 용역책임자 등 실무자 권장)에 한하며, 발표당일 재직기간이 명기된 재직증명서를 제출하여야 한다.

③ 설명은 익명성을 유지하고 작품특징 및 설계의도로 한정한다.

(타 작품과 비교설명 금지한다.)

(2) 기타

① 작품발표 순서는 임의지정 또는 공개추첨을 통해 결정한다.

② 심사장 입장은 발표자 한명만 가능하고 컴퓨터 조작 등은 제한한다.

③ 포인터는 발주기관에서 제공하는 것만을 사용한다.

④ 발표자는 심사당일 발주자의 별도 공지시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 불참 시 작품 설명 대상에서 제외한다.

⑤ 발표자가 익명성을 저해하는 표현, 시간초과 등 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위 시에는 발주자는 즉시 발표를 중지할 수 있다.

6.3 심사결과 발표

심사결과는 서울특별시 도시기반시설본부 홈페이지에 발표한다.

※ http://infra.seoul.go.kr→기반시설건설→기반시설소통방→현장자료실

6.4 입상 작품 수 및 보상

1) 시상

(1) 최우수작(당선작) 1점 : 본 설계용역 수의계약권

※ 단, 발주기관의 사정으로 설계용역 계약 전 사업이 취소되는 경우 당해 용역비의 10% 범위내에서 보상금을 지급할 수 있다.

(2) 우수작 및 가작

구 분		보상대상	보상금 지급기준(부가세 포함)		비고
응모작품수 (실격제외)	5이하	1개	우수작 :	8,250,000원	상장 및 보상금
	6~10	2개	우수작 : 가작-1 :	9,900,000원 7,260,000원	“
	11이상	3개	우수작 : 가작-1 : 가작-2 :	9,900,000원 7,260,000원 4,950,000원	“ “
비고 : 작품수준에 따라 심사위원회의 결정으로 보상대상작품(우수작 및 가작)을 선정 하지 않을 수 있으며, 채점결과 동점인 경우는 해당 순위 간 보상금을 균등 지급하며, 입상작으로 선정된 자가 작품심사 결과 공지 30일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함.

7. 기  타

7.1 당선작 설계자의 의무

1) 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

2) 당선작의 설계자는 해당사업 추진일정에 지장이 없도록 발주기관과 설계용역을 신속히 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 당선작의 설계자는 이 지침서와 “과업내용서”를 준수해야 한다.

4) 당선작의 설계자는 발주자의 요구가 있을 경우 V-ray 등의 전문프로그램으로 랜더링한 3차원 이미지를 작성하여 발주자에게 제출하여야 하며, 이에 수반되는 비용은 당선작의 설계자가 부담한다.

7.2 저작권

설계공모안에 대한 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 발주기관이 설계경기에 참여한 자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

7.3 작품 전시

필요시 입상작을 전시할 수 있으며 당선작 이외의 작품은 응모자의 동의가 있을 경우에만 전시 할 수 있다.

7.4 기본 및 실시설계권 차점자 부여

당선작 설계자 등의 사정으로 설계용역의 수행이 불가능할 경우 차점자(우수작 설계자)에게 설계권을 부여할 수 있다. 이 경우 차점자의 기 수령 상금은 반환한다.

7.5 작품 반환

1) 응모 작품의 반환은 입상작 공고일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 반출에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

2) 반환기간 내에 반환하지 않은 작품은 발주기관이 임의로 처리하며, 이러한 발주기관의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

7.6 유의사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

3) 설계공모지침서 및 과업내용서는 서울시 도시기반시설본부 홈페이지에 게시한다.

4) 당선작으로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주기관의 승인 없이 임의 교체할 수 없다.(부득이 교체할 경우 자격, 경력이 당초 참여예정자와 동등 또는 이상이어야 한다)

7.7 기타 설계공모 및 설계 관련 치침

1) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 응모하여야 성립되며, 응모자가 2개업체 미만인 경우 재공고 한다.

2) 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행된다.

3) 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

4) 응모자는 설계공모에 응모함으로써 이 지침서의 내용을 숙지하고 인정한 것으로 간주한다.

5) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

8. (각종)서식

8.1 설계공모 응모신청서              <서식 1>

8.2 참여자 명단 및 대표자 선임계     <서식 2>

8.3 설계공모 서면질의서              <서식 3>

8.4 설계공모(현상설계)참여 신청서    <서식 4>

8.5 건축개요 및 시설면적표           <서식 5>

8.6 관련법규 검토서                  <서식 6>

8.7 추정 예상공사비 개략내역서       <서식 7>

8.8 부실벌점 관련사항                <서식 8>

8.9 공동수급표준협정서               <서식 9>

8.10 심사위원 기피․회피 신청서      <서식 10>

8.11 당선작에 대한 평가사유서        <서식 11>

<서식 1>

설계공모 응 모 신 청 서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주 민 등 록 번 호
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
서울시 도시기반시설본부에서 주최하는 모두의 학교 조성공사 설계공모에 있어서 입찰공고 및 설계공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 공동수급협정서와 <서식 2>을 첨부함. 2 0 . . . 신청인 : (인) (대표자) 서울특별시 도시기반시설본부장
---------------- (인) ------------ (절취선) ------------ (인) ----------------
응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

<서식 2>

설계공모 참여자 명단

본인은 서울시 도시기반시설본부에서 시행하는 모두의 학교 조성공사 설계용역에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

20   .    .    .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

붙임 : 대표자 선임계 1부.

서울특별시 도시기반시설본부장

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 공동대표로서 서울특별시 도시기반시설본부에서 시행하는 모두의 학교 조성공사 설계공모(현상설계)에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

20  .    .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

<서식 3>

설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 서울시도시기반시설본부 인터넷홈페이지로 제출하여 주시고, 질의회신 내용은 별도 통보하지 않고 홈페이지에 일괄 게재합니다. (http://infra.seoul. go.kr/기반시설건설/기반시설소통방/현장자료실)

<서식 4>

설계공모(현상설계) 참여 신청서
접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명					2) 사업자등록번호
	3) 전화번호 (FAX번호)					4) E-MAIL 주소
	5) 주된 사무소 소재지
위와 같이 모두의 학교 조성공사 설계공모(현상설계 ) 참여를 신청합니다. 20 년 월 일 신 청 인 (인) 서울특별시 도시기반시설본부장 귀하
구비서류 1. 심사용 설계도판 1매. 2. 설계도면(설계설명서 및 조감도 포함) 12부. 3. USB 1Set
---------------- (인) ------------ (절취선) ------------ (인) ----------------
설계공모 작품 접수증
※ 접수번호								접 수 인
설계사무소명				법인등록 번호
대 표 자 (건축사)				발주기관	서울특별시 도시기반시설본부

<서식 5>

건축개요 및 시설 면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

각층별 세부용도 및 면적표(건축물 동별 작성)

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

<서식 6>

관련 법규 검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

<서식 7>

추정 예상공사비 개략내역서

□ 공 사 명 : 모두의 학교 조성공사

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사 (보수보강 포함)
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
제경비(25%이상)
합 계
부가가치세(10%)
총 공 사 비

<서식 8>

부실벌점 관련사항

ㅇ 참여업체 및 참여기술자가 설계업무와 관련하여 받은 부실벌점에 따라 평가

참여업체 및 참여기술자	측정기관	누계부실벌점	부실점수	비 고
계

※ 참여기술자는 사업책임건축사․공동응모업체별 대표 기술자에 한함

※ 해당 관계기관 또는 건축사협회의 경력확인서 및 실적증명서  제출

<서식 9>

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 모두의 학교 조성공사 설계용역에 대한 계획, 입찰 등을 위하여 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 용 역 명 :

2. 용역금액 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 안전행정부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

붙임 : 공동수급협정 체결현황

서울시 도시기반시설본부장 귀하

공동수급협정 체결현황

구분	업체명	주소	대표자	전화	출자비율		비고
공동이행
분담이행	업체명	주소	대표자	전화	분담내용		비고
					업종	비율
계					100％

<서식 10>

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사 업 명 :

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유
		국토교통부고시 제2014-345호(‘14.6.12) 건축 설계공모 운영지침 제12조③항 참조

20  년   월  일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

설계공모심사위원장 귀하

<서식 11>

당선작에 대한 평가사유서
심사번호
선정사유
기 타
20 . . . 위와 같이 당선작에 대한 의견서를 제출합니다. 심사위원 : (서명) 설계공모 심사위원장 귀하