▢ 설계변경위원회 의견에 대한 조치계획

구 분	검토의견	조치방안	비 고
관리부장	의견 제시의견 반드시 반영	의견 반영 조치	반영
	변경, 자문 등 전과정 정리하여 공유할 것	별도 정리하여 공유	반영
임상규의원	호랑이사 하부식생은 자산홍,영산홍보다는 산철쭉 등 고유수종 식재	방사장내 자산홍, 영산홍 물량 감하고 산철쭉 반영(억새, 수크령 등 추가)	반영
	대나무 식재지역 방근시트 등 사용하여 타지역으로 생육하여 관리가 불편하지 않도록, 솜대계통 식재	관람로쪽 녹지대로 한정된 공간에만 식재됨(지급수목 예정)	반영
	L-002 청단풍R40 이식물량 확인	변경후 수량표상 오기누락되어 반영함	반영
	남천은 월동에 약하므로 양지바른곳에 식재	인공암 앞 등 양지에 기계획	반영
	강화데크는 배수 및 통풍고려하여 설치, 썩지 않아야 함	고임목을 설치하여 배수처리 하겠음	반영
김지연위원	외래종이나 개량수종보다는 초대한 우리나라 산림수종 반영	방사장내 자산홍, 영산홍 물량 감하고 산철쭉 반영(억새, 수크령 등 추가) 서양측백 식재구간은 동물보호를 위한 차폐구간으로 불가피	일부반영
	대나무생육상태를 고려 월동대책 강구	겨울철 뿌리주변 바닥을 짚 또는 칩으로 덮어 월동하겠음 식재할 대나무는 뿌리돌림 된 것으로 지급(지급자재)	반영
	강화데크 설치는 2중계상되어 있어 수정필요	2중계상된 강화데크 물량은 휴게데크 제작으로 변경	반영
	관람대 상세도 표기 오류수정 및 도면보완	상세도 보완 및 수정	반영
시설과장	기계실 커버, 사다리 공사가 조경도면(L-47)에 명시되어 있음 사다리 상세도면필요(도면과 상이)	기존 도면에 반영된 물량으로 설계변경 물량에서 제외 사다리 상세도면은 변경된 안으로 변경조치	반영
	상수도분기에 대한 명확한 근거와 설계도면상 명시필요	별도 설계변경보고서에 사유 등 반영	반영
	펌프룸 커버 사다리, 호랑이물그릇 등 물량산출 근거보완	펌프룸 커버, 사다리 삭제 호랑이물그릇은 실무회의검토사항임(‘14.11.7)	반영
김흔진위원	영산홍 자산홍 철쭉으로 대체요청	방사장내 자산홍, 영산홍 물량 감하고 산철쭉 반영	일부반영