설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항 검토내용

○ 공사명 : 천호대로(광나루역) 확장 전기공사

- 자문건명 : 보행자통로 임시전력비 반영

연번	지적 사항	검토 내용 (감리단)	검토 내용 (발주처)
1	□인입전기를 최단거리로 하는 안과 전주를 새로 설치하는 안을 비교검토하여 보다 경제적인 안으로 반영 검토	□지하차도 구조물과 변압기 전주사이는 절취사면(최대높이 30m)으로 전주를 세울수 없는 위치이고 전선케이블은 최단거리로 설치하였음	□임시전력 인입방식 및 위치가 적정하게 계획되었음
2	□케이블 할증 및 인입전기 철거에 따른 고재처리비 반영 요망	□설계변경 시 고대처리 반영하겠음	□금회 설계변경 시 철거물량에 대하여 고재처리하기 바람
3	□기타 사항	□-	□전기시설분담금 및 전기요금비용은 고지서에 의거 향후 정산하기 바라며, 원가계산서 계산에서 부가가치세가 이중으로 적용되지 않도록 주의하기 바람 □금회 설계변경에 적용한 재료비 단가조사방법으로 조달청에서 발표한 가격정보의 금액도 조사하여 적용하기 바람