설계변경 자문회의 지적사항 조치결과(제8차)

□ 공사명 : 강남순환도시고속도로4공구 건설공사           부서: 토목부

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	기아천교 구조변경(확폭)	① 사업계획변경	936,000천원	-	936,000천원

※ 자문요청금액은 자문회의 요청서의 안건별 증․감액임

※ 설계변경 유형

① 정책, 계획 등 사업계획 변경  ② 민원해결, 보수,보강 ③ 문화재 및 지장물 이설

④ 현장여건 상이 ⑤ 유지관리, 사용부서 요구 ⑥ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑦ 공법변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 유관기관 사전협의 미흡

□ 자문결과 안건별 지적사항 조치결과

자문건명	지적사항	조치결과	요구액	절감액	증감사유
					주요공종	사유
기아천교 구조변경 (확폭)	토공집계표상 뒷채움 공종중 기존수량 누락분에 대한 수량산출 첨부 필요(p63)	뒷채움 기존수량 누락분에 대한 수량산출서 첨부완료	936천원	-	교량공
	강재동바리 견적 단가가 1개업체만 내역이 첨부되어있는 바, 다른 업체의 견적내역첨부요망 (p120~123)	한성산업(주) 외 2개업체 견적내역 첨부완료			교량공
	마대쌓기에서 P.P마대, TON마대쌓기의 적용 미흡으로 재검토 요망	검토결과 P.P마대 적용이 설계기준에 적합하고 수량 산출서상 표기오류를 수정 완료			교량공