용 역 설 계 검 토 서

건 명		2018년 포장복구, 중구, 용산구 관내 상수도 단위공사 건설폐기물 처리용역		요청기관(부서)	중부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2018. 5. 23.		용 역 금 액	금196,680천원
계약방법		-		검 토 금 액	금195,800천원 (감880천원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 용역개요 - 건설폐기물 운반 : 2,966㎥ - 건설계기물 처리 : 5,823톤
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량 조정 - 폐토석 운반량 : 1,810㎥ → 1,756㎥ ※ 폐토석 단위중량 1,700㎏/㎥			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 용역시방서에 운반 장소, 거리, 경로, 속도 등 구체적으로 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망