공 사 설 계 검 토 서

건 명		와우산배수지 신축이음부 보수공사		요청기관(부서)	서부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2020. 2. 13.		공 사 금 액	금197,788천원
계약방법		-		검 토 금 액	금197,450천원 ( 감338천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 신축이음부 보수공사 L=264m - 신축이음판 설치 L=356m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 휘발유, 경유 단가 : 2020년 1월 → 2020년 2월			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 건설기계대여금 지급보증액 발급금액 : 직접공사비 × 0.32% (수식조정)
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.