공 사 설 계 검 토 서

건 명		2016년-2차 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사		요청기관(부서)	남부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2017. 02. 09.		공 사 금 액	금713,647천원
계약방법		-		검 토 금 액	금708,000천원 ( 감5,647천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 아스팔트 포장: 44a - 콘크리트 포장: 11a - 보도블록 포장: 1a - 아스팔트 표층: 68a
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 중기 기초자료(2월 발표) 적용 ○ 수량조정 - 파쇄물 깨기, 운반, 잔토, 상차 수량 일치 - 아스팔트포장(소폭디모양)(50m2이하, t=12.5㎝)예상물량적용 : 당초 17a → 16a - 교통정리원 시간 적용: 당초 567hr → 520hr - 포장복구 사급자재 물량 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적 정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망