공 사 설 계 검 토 서

건 명		2017년 구의아리수정수센터 토목, 건축 시설물 정비공사		요청기관(부서)	구의아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2017. 3. 30.		공 사 금 액	금100,000천원
계약방법		제한경쟁입찰		검 토 금 액	금98,700천원 ( 감1,300천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 콘크리트 포장공사(100 ~ 150mm) 외 11종 - 콘크리트 인력 비빔타설(소형구조) 외 17종 - 고강성 PVC 이중벽관 접합 및 부설(D=200mm) 외 26종
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 고압물세척 특별인부 : 0.1인 → 0.006인 - 사급자재 · 블레이드 14“×3.2T 1EA : 196,000원 → 152,000원			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비 : 삭제 ※ 작업지시에 의한 개별 단위로 시공되는 공사 ○ 기타경비 : (재료비+노무비) × 6.2% → 6.0%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 특정제품은 반드시 특정제품 선정심사위원회의 심의를 거쳐 반영하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망