공 사 설 계 검 토 서

건 명		2018년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사		요청기관(부서)	강서수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2018. 5. 24.		공 사 금 액	금697,433천원
계약방법		-		검 토 금 액	금682,800천원 ( 감14,633천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 밸브교체 185개소 - 변실정비 146개소 - 가압장 배수지(유지관리) 35개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량 조정 - 토공(파쇄물, 다짐, 운반) 수량 조정 - 철개고정장치공(사각받침용) 삭제 - 미사용 - 철개고정장치 설치공과 사급자재 수량 일치 - 기어박스 점검 및 정비 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다. ○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내 - 본 공사에는 부지임대료가 사후정산 항목이 반영된 공사입니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 하시기 바랍니다.