공 사 설 계 검 토 서

건 명		2018년 구로구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사		요청기관(부서)	강서수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2018. 5. 3.		공 사 금 액	금437,707천원
계약방법		-		검 토 금 액	금424,400천원 ( 감13,307천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 밸브교체 99개소 - 변실정비 130개소 - 기어박스정비 등(유지관리) 11개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 중기사용료(동력분부기 손료) 조정 - 굴삭기(브레이커)조합 재료비 조정: 22% → 16% - 콘테이너형 가설사무실, 창고 : 운반비 삭제(현장도착도 적용) - 공구손료 조정: 경비 → 재료비 적용 - 공기압축기: 건설기계운전사 → 일반기계운전사 적용 - 살수 및 청소: 야간 할증 누락 부분 수정 - 파쇄물, 토사 소운반(인력상차): 상차비 조정 ○ 수량 조정 - 토공 수량 조정 - 적벽돌 수량 조정 - 교통정리원 수량 조정 - 환토재 수량 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다. ○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내 - 본 공사에는 부지임대료가 사후정산 항목이 반영된 공사입니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 하시기 바랍니다.