공 사 설 계 검 토 서

건 명		2018년 구의아리수정수센터 토목, 건축 시설물 정비공사		요청기관(부서)	구의아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 3. 9.		공 사 금 액	금126,910천원
계약방법		제한경쟁입찰		검 토 금 액	금123,000천원 ( 감3,910천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 콘크리트 포장절단(100 ~ 150mm) 외 13종 - 콘크리트 인력 비빔타설(소형구조) 외 17종 - 고강성 PVC 이중벽관 접합 및 부설(D=200mm) 외 26종
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 강관절단: 용접공 당초 0.13인 → 변경 0.10인 - 강관접합 · 발전기: 당초 0.14hr → 변경 0.11hr · 용접기: 당초 0.28hr → 변경 0.11hr · 용접공: 당초 0.14인 → 변경 0.11인			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비: 삭제 ※ 작업지시에 의한 개별 단위로 시공되는 공사 ○ 산재보험료: 당초 6.2% → 변경 4.05% ○ 노인장기요양보험료: 당초 6.2% → 변경 7.38% ○ 기타경비: 당초 6.2% → 변경 6.0%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망