공 사 설 계 검 토 서

건 명		2018년 청룡동 외 9개동 상수도공사		요청기관(부서)	남부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2018. 5. 17.		공 사 금 액	금778,140천원
계약방법		-		검 토 금 액	금761,500천원 ( 감16,640천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - D=15~300mm , L=1,394m - 원형변실 33개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 단수, 부단수천공 분기점 분기 : 공구손료 및 기계경비 수정 - 제수밸브 부설 및 접합공 80~150mm(인력) : 공구손표 및 잡재료비 수정 - 살수 및 청소(야간) : 야간할증 누락 수정 - 공구손료 조정 : 경비 → 재료비 적용 - 콘테이너형 가설사무실, 창고 : 현장도착도 적용 - 굴삭기(브레이커) 조합 잡재료비 조정 : 22% → 16% - 공기압축기 조정 : 건설기계운전사 → 일반기계운전사 - 파쇄물운반(인력상차), 토사소운반(인력상차) : 인력상차비 조정 - 나사조임식이음관접합 13~50mm : 기구손료 수정, 배관공→배관공(수도), 노임량 조정 ○ 수량 조정 - 토공(되메우기, 파쇄물) 수량 조정 - 환토재(사급) 수량 조정 - 관급자재운반(보호통), 보호통설치 수량 일치 - 적벽돌쌓기(2.0B) 삭제 : 사각밸브실 설치시 사용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 건설하도급발급수수료 : 0.07 → 0.081% ○ 일반관리비 : 6 → 5.5%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다. ○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내 - 본 공사에는 부지임대료가 사후정산 항목이 반영된 공사입니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 하시기 바랍니다.