공 사 설 계 검 토 서

건 명		사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사		요청기관(부서)	서부수도사업소 (행정운영과)
접수일자		2019. 3. 22.		공 사 금 액	금189,000천원
계약방법		-		검 토 금 액	금187,330천원 ( 감1,670천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 비탈면 보수보강(L=22.0m, H=10.3m)
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 철근가공조립(보통) ・ 재료비에 10톤미만 15%할증 삭제			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 퇴직공제부금비 : 직접노무비 × 2.3% → 삭제 ※ 추정금액 3억원이상 건설공사에 적용
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다. ○ PS공종(교통안전시설공, 가설방음벽설치/철거)은 사후원가검토에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여, 이를 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 안내하여 주시기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.