공 사 설 계 검 토 서

건 명		여과지동(3계열)외 2개동 옥상방수 보수공사		요청기관(부서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 3. 8.		공 사 금 액	금98,890천원
계약방법		-		검 토 금 액	금98,890천원
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 마감테이프 보수(바닥) : 4,127㎡ - 마감테이프 보수(벽체) : 290㎡ - 벽체 코킹 시공 : 936m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 적정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산재보험료 : 노무비 × 3.9% → 4.05%
	시방서 및 기타		○ 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망