공 사 설 계 검 토 서

건 명		2018년 압구정동외 6개동 상수도공사 (장기계속단가계약)		요청기관(부서)	강남수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2018. 4. 9.		공 사 금 액	금769,070천원
계약방법		-		검 토 금 액	금747,230천원 ( 감21,840천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - D=15~300mm, L=1,742㎜
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 잔토 및 파쇄물운반 인력상차 시간 조정 ○ 수량 조정 - 대형계량기 설치공, 대형계량기실 설치공 수량 일치 - 고재처리 주철 : 2,943kg → 8,852kg ※ 주철관철거 연장에 단위중량을 곱해서 계산 - 사각밸브실 설치공 400㎜ 야간 1개소 삭제			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.