공 사 설 계 검 토 서

건    명

2018년 중구,용산구 관내

포장복구공사

(장기계속단가계약)

요청기관(부서)

중부수도사업소

(급수운영과)

접수일자

2018. 4. 26.

공 사 금 액

금1,411,930천원

계약방법

-

검 토 금 액

금1,376,617천원

( 감35,313천원)

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사 개요

- 아스팔트 : 99a

- 콘크리트 : 6a

- 보도블록 : 7a

- 아스팔트표층 : 51a

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 수량 조정

- 아스팔트포장(소폭띠모양) 50㎡이하 : 60a → 58a

-             ”                     터파기없을시 : 9a → 8a

- 싸이보드카 야간 : 20HR → 10HR

- 부직포운반 : 750개소 → 187개소

- 부직포운반 야간 : 100개소 → 25개소

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 적정

시방서 및

기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사

시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.

○ 입찰공고 시 사후정산 실무요령 안내

- 본 공사에는 사후정산 항목이 반영된 공사입니다

- 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 다음 항목은 조정 없이

반영하여야 합니다.

부지임대료(원)	소요면적(㎡)	공시지가(원/㎡)	국공유지 대부율	공사기간(개월)
3,996,000	72	1,100,000	0.05	12

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주 요망