공 사 설 계 검 토 서

건 명		2016년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사-2차		요청기관(부서)	동부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2016.12.26.		공 사 금 액	금737,850천원
계약방법		-		검 토 금 액	금697,565천원 ( 감40,285천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 아스팔트 : 85a, - 콘크리트 : 6a - 보도블록 : 5a - 아스팔트 표층 : 96a
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 중기 기초자료(12월 발표) 적용 - 부지임대료 임대기간 조정 : 당초 12개월 → 조정 5개월 - 콘테이너형 가설사무실,창고 : 당초 12개월 → 조정 6개월 ○ 수량조정 - 잔토소운반(인력직상차) : 인력터파기 수량과 일치			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 이상 없음
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망