공 사 설 계 검 토 서

건 명		2016년 북부관내 포장도로 굴착복구공사-2차		요청기관(부서)	북부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2017.2.17		공 사 금 액	금830,000천원
계약방법		-		검 토 금 액	금800,525천원 ( 감 29,475천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 아스팔트 포장 144a - 보도블록 포장 13a - 콘크리트 포장 6a
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량조정 - 토사절취 및 인력터파기, 잔토소운반(인력직상차) 수량 일치 - 아스팔트포장(소폭띠모양) 수량 조정 ‧ 일당10㎡이하(t=12.5), 50㎡이하(t=12.5) - 절삭후 아스콘 덧씌우기(비굴착갱생구간) 3년 평균물량으로 수량조정 - CON 포장, 시멘트(사급자재) 수량 일치			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비(직접노무비×요율) 조정 : 당초 11.9% → 조정 11.6% ○ 산재보험료(노무비×요율) 조정 : 당초 3.8% → 조정 3.9% ○ 기타경비((재료비+노무비)×요율) 조정 : 당초 6.1% → 조정 6.0%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망