공 사 설 계 검 토 서

건 명		1정수장 침전지트라프 방수방식공사		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2017. 3. 7.		공 사 금 액	금179,890천원
계약방법		-		검 토 금 액	금175,736천원 ( 감4,154천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 트라프 정비 : 1,948㎡ - 단면복구 : 10㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량조정 - 견출미장 (T=3㎜) : 90㎡ → 50㎡ - 단면보수복구 (T=30㎜) : 15㎡ → 10㎡ - 강관조립말비계 6개월,이동식 : 8대 → 6대 ○ 단가조정 - 코킹(PREMIUM BIO 707) 1㎏ : 23,333원 → 16,667원			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망