공 사 설 계 검 토 서

건 명		시설물 유지보수공사		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2017. 3. 9.		공 사 금 액	금299,651천원
계약방법		-		검 토 금 액	금276,617천원 ( 감23,034천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 시설물 유지보수 - 기타 부대공사
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 잡철물제작 및 설치 STS류 : 복잡 → 보통 - STS사다리 설치 : 용접식 난간 설치 → 잡철물 설치 - 고압물세척 특별인부 : 0.00624인 → 0.006인 - 스텐인리스관 kg당 · D38.1×2.0㎜ 5,940원 → D38.1×1.2㎜ 3,690원 - 고재 고철,경량A kg당 : -220원 → -250원 - 무연휘발유, 저유황경유 단가 조정 (2017년 3월 발표)			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 직접노무비 × 10.9% → 11.6% ○ 산재보험료 : 노무비 × 3.8% → 3.9% ○ 산업안전보건관리비 : 삭제 ※ 작업지시에 의한 개별 단위로 시공되는 공사 ○ 기타경비 : (재료비+노무비) × 6.2% → 6.0% ○ 건설하도급대금지급보증서발급수수료 : (재료비+직접노무비+산출경비) × 0.07% → 0.081%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망