공 사 설 계 검 토 서

건 명		2017년 북부관내 포장도로 굴착복구공사		요청기관(부서)	북부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2017. 5. 29.		공 사 금 액	금1,881,660천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,830,378천원 ( 감51,282천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 아스팔트 포장 257a - 보도블록 포장 15a - 콘크리트 포장 11a
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량조정 - 파쇄물 깨기, 운반, 상차 수량 일치 - 아스팔트 절삭, 아스팔트 절삭 후 표층공 수량 일치 - 아스팔트포장(소폭띠모양) 수량 조정 : 1일 시공량 기준임 ‧ 일당10㎡이하(t=12.5) : 당초 2a → 조정 1a ‧ 일당10㎡이하(t=12.5,야간) : 당초 2a → 조정 1a ‧ 일당50㎡이하(t=12.5) : 당초 35a → 조정 33a			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 조정 : 당초 직노 × 11.3% → 조정 11.6%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망