공 사 설 계 검 토 서

건 명		2014 광암정수센터 꽃길 및 수목 조성공사		요청기관(부서)	광암아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2014.03.25		공 사 금 액	금175,000천원
계약방법		일반경쟁		검 토 금 액	금174,830천원 ( 감170천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 이식(교목-22주, 관목-38주) - 식재(교목-436주, 관목-2,900주)
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 경유(저유황) : 1,697.47원/ℓ → 1,624.60원/ℓ ※ 한국석유공사발표 2014년 3월적용 ○ 규격조정 - 청단풍식재(R10) : H3.5ｘR12 → H3.0ｘR10 - 감나무(대봉)식재(R8) : H3.0ｘR10 → H2.5ｘR8 - 대추나무식재(R10) : H3.0ｘR8 → H3.5ｘR10			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 본 공사에 맞는 공사설계설명서(시방서)를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망