공 사 설 계 검 토 서

건 명		2014년 뚝도아리수정수센터 토목,건축시설물 정비공사(장기계속)		요청기관(부서)	뚝도아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2014.04.18		공 사 금 액	금366,740천원
계약방법		일반경쟁		검 토 금 액	금365,720천원 (감1,020천원)
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 토공 : 아스팔트포장절단(59m)외 20종 - 구조물공 : 몰탈(시멘트,5㎡)외 10종 - 부대공 : 콘테이너형가설사무실외 6종 - 시설물공 : 난간설치(2ton)외 59종 - 균열보수 및 단면복구 : 표면처리(100㎡)외 7종
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량 조정 - 인력터파기 견칠토사0-1m : 12㎥ → 11㎥ - A-파쇄물운반 2.5DT : 3㎥ → 1㎥ - C-파쇄물운반 2.5DT : 2㎥ → 1㎥ ○ 단가 조정 - 콘테이너형가설사무실 12개월(3ｘ6) → 12개월(3ｘ3) - 콘테이너형가설창고 12개월(3ｘ6) → 12개월(3ｘ3) - 아스팔트싱글깔기 건축목공 → 보통인부 - 수성신,구콘크리트접착제 라파본드PB : 25,000원→12,500원 - 신너(주입제희석용) 에폭시용(kg당) : 4,867원→3,800원			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망