공 사 설 계 검 토 서

건 명		여과지동 건축물 내부 도장 및 환경정비공사		요청기관(부서)	광암아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2015.03.16.		공 사 금 액	금199,800천원
계약방법		일반경쟁		검 토 금 액	금174,260천원 ( 감25,540천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 여과지 천장그라인딩 바탕만들기 5,571㎡ - 에폭시 도장 805㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 그라인딩 벽체 ・특별인부 0.12인 → 연마공 0.05인 ・공구손료 노무비 3% → 2% - 그라인딩 천장 ・특별인부 0.144인 → 연마공 0.06인 ・공구손료 노무비 3% → 2% ※ 적용근거( ‘15년 서울시 시설물 기본품셈단가 참조) ○ 수량조정 - 기둥 칠 포함 - 여과지동 통로 강관틀비계 2단 설치 수량 포함			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 직접노무비 × 9.1% → 9.6% ○ 산재보험료 : 노무비 × 3.7% → 3.8% ○ 산업안전관리비 : 재료비+직접노무비 × 2.49% → 2.93% ○ 기타경비 : (재료비 + 노무비) × 5.1% → 5.2% ○ 일반관리비 : (재료비 + 노무비 + 경비) × 5.0% → 6.0%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망