공 사 설 계 검 토 서

건 명		구의아리수정수센터 가성소다탱크 외 1개소 정비공사		요청기관(부서)	구의아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2015.08.10		공 사 금 액	금98,890천원
계약방법		일반경쟁		검 토 금 액	금98,500천원 ( 감390천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 가성소다탱크 정비 : 1개소(135㎡) - 여과지벽면 정비 : 1개소(341㎡) - 가성소다탱크 배관교체 : D=100㎜, L=45m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 자재단가 조정 - 모르타르(1:2) : 83,420원/㎥ → 79,660원/㎥ - 모르타르(1:3) : 73,450원/㎥ → 68,140원/㎥ ○ 일위대가 조정 - 제14호표 : 프라이머 도포(㎡당) ▸도장공 : 0.017인 → 0.01인 - 제15호표 : 세라믹 도포(㎡당) ▸세라믹코팅 : 0.4㎏ → 0.3㎏ ▸도장공 : 0.04인 → 0.037인 - 제19호표 : 분진차단막 설치 ▸철거 1식 단가 : 392,000원 → 182,000원			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망