공 사 설 계 검 토 서

건 명		광암정수장관내 하수관부설공사		요청기관(부서)	광암아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2015.09.01.		공 사 금 액	금274,780천원
계약방법		일반경쟁		검 토 금 액	금236,040천원 ( 감38,740천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 오수받이 설치 D=300mm 7개소 - 오수받이 맨홀설치 D=900mm 11개소 - DC 이중벽관 D=250mm 1,252.8m - 정화시설 폐쇄 6개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 터파기 : 기계70%+인력30% → 기계90%+인력10% - 되메우기 및 다짐 : 기계90%+인력10% → 기계100% - 사급자재 : 아스콘,서울 #467 외 7종 - 중기기초자료 조정(2015년 9월 발표) ・무연휘발유 1ℓ : 1,584.00원 → 1,464.30원 ・저유황경유 1ℓ : 1,368.00원 → 1,258.63원 - 건설폐기물 수집운반 및 처리비 내역서에서 삭제 ※ 적용근거 : 건설폐기물의 처리 및 재활용 관련 업무처리지침 Ⅲ-2-가. 건설폐기물처리용역 분리발주 : 건설폐기물의 양이 100톤 이상인 건설공사를 발주하려는 경우에는 ‘건설공사’와 ‘건설폐기물 처리용역’을 분리하여 발주하여야 한다.			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 직접노무비 × 11.1% → 11.6%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망