공 사 설 계 검 토 서

건 명		뚝도아리수정수센터내 테니스장 조성공사		요청기관(부서)	뚝도아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2016. 3. 7.		공 사 금 액	금127,925천원
계약방법		-		검 토 금 액	금116,006천원 ( 감11,919천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 토공 : 인력터파기(33㎥)외 4종 - 구조물공 : 측구수로관부설(200×20mm)외 10종 - 부대공 : 콘테이너형가설사무실외 9종
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 터파기(기계) 효율 조정 : E=0.3 → E=0.65 - 콘테이너형 가설창고,사무실 조정 : 6개월 → 3개월			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 요율 조정 : 11.6%→ 11.9% ○ 간접노무비 요율 조정 : 6.3%→ 6.1% ○ 산업안전보건관리비 적용방법 조정 ○ 제비율 제외 적용 : 테니스장 인조잔디포설, 방풍망제작설치, 테니스장 지주 및 네트제작설치
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망