공 사 설 계 검 토 서

건 명		2정수장 침전지트라프 방수방식공사		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2016.3.7.		공 사 금 액	금149,666천원
계약방법		-		검 토 금 액	금146,690천원 ( 감2,976천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 트라프 정비 : 2,087㎡ - 단면복구 : 48㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 무기계 폴리머 몰탈 타설(T=30㎜) · 미장공 : 0.23인 → 0.131인 · 보통인부 : 0.23인 → 0.053인 ※ 2016년 교량시설물유지보수공사 설계가이드 참조 - 콘테이너형 가설창고(6개월) · 3×6m → 3×3m			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 직접노무비 × 11.6% → 11.9% ○ 기타경비 : (재료비+노무비) × 6.3% → 6.1%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망