공 사 설 계 검 토 서

건    명

1정수장 응집·침전지 보수공사

요청기관(부서)

암사아리수정수센터

(정수시설과)

접수일자

2016.3.18.

공 사 금 액

금996,325천원

계약방법

-

검 토 금 액

금987,680천원

( 감8,645천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사개요

- 침전지, 응집지 4개소 : 6,256㎡

- 균열보수 : 124m

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 단가조정

- 분말프라이머 미장 ㎡당

구분	당초	조정
		3.6m 이하	3.6m 초과
미장공	0.031	0.031	0.041
보통인부	0.013	0.013	0.022

- 단면복구 벽체 ㎡당

구분	당초	조정
		3.6m 이하	3.6m 초과
미장공	0.100	0.100	0.122
보통인부	0.052	0.040	0.060

- 세라믹코트 도포 : 공구손료 노무비×2% 삭제

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 건설기계대여대금지급보증서 발급금액

: (재료비+직접노무비+산출경비) × 0.11% → 삭제

○ 일반관리비 : 공사원가 × 6.0% → 5.5%

시방서 및

기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사

시방서를 작성하여 발주하기 바람

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주 요망