공 사 설 계 검 토 서

건 명		1송수실 송수관로 부식방지공사		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2016.3.21.		공 사 금 액	금610,000천원
계약방법		-		검 토 금 액	금597,000천원 ( 감13,000천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - STS316 SUS파우더코팅 : 1,022㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 사급자재 단가조정 - 바탕만들기(철재면) · 연마지 매당 : 260원 → 220원 · 연마숫돌 개당 : 12,130원 → 8,300원 - 강관조립 말비계(이동식, 2m), 3개월미만 · 비계기본틀(기동) 개당 : 28,300원 → 24,500원 · 가새 조당 : 17,800원 → 8,000원 · 수평띠장 개당 : 25,200원 → 24,000원 · 바퀴 개당 : 9,000원 → 8,050원 · 쟈키 개당 : 10,100원 → 9,000원			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 직접노무비 × 11.9% → 9.9% ○ 기타경비 : (재료비 + 노무비) × 6.1% → 5.0%
	시방서 및 기타		○ 하자담보책임기간 조정 : 1년 → 3년 ※ 건설산업기본법 시행령 제30조, 상·하수도분야
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망