공 사 설 계 검 토 서

건 명		2016년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사		요청기관(부서)	강동수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2016.4.4.		공 사 금 액	금2,432,540천원
계약방법		-		검 토 금 액	금2,365,990천원 ( 감 66,550천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - D=20~300mm, L=2,035m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 중기 기초자료(3월발표) 적용 ・기준환율 : 1,172.0원/$ → 1,218.9원/$ ・무연휘발유 : 1,352.4원/L → 1,295.1원/L ・저유황경유 : 1,157.2원/L → 1,085.2원/L ○ 수량조정 - 잔토소운반, 잔토상차, 잔토처리 수량 일치 - 파쇄물운반, 파쇄물기계상차 수량 일치 - 잔토소운반(인력직상차), 잔토소운반(굴삭기0.18상차) 수량 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 일반관리비 : 6.0% → 5.5% ※ 전문공사 5억~30억미만 적용 <추정가격> 기준
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망